## PAN_GORA_2018
UŻYTKOWNIK: PAN GÓRA KARTA PRZEGLĄDÓW ROCZNYCH I PIĘCIOLETNICH
Lp. | Nr porządkowy bazy | Nazwa wg książki obiektu | Budynek / lokal / budowla - nazwa/ nr ewidencyjny budynku | Nr działki | Miejscowość | Adres | Charakterystyka obiektu |  |  |  |  | Rok budowy | Instalacje 2017 rok | [14 empty] | Data założenia Książki Obiektu dd/mm/rrrr | PRZEGLĄDY ROCZNE |  |  | PRZEGLĄDY 5 LETNIE |  |  |  | PIECE Przegląd okresowy dwulertni | PIECE Przegląd okresowy czteroletni | UWAGI
[7 empty] | pc - powierzchnia całkowita [m2] | pu - powierzchnia użytkowa [m2] | pz - powierzchnia zabudowy [m2] | k - kubatura [m3] | pd - powierzchnia dachu [m2] |  | Instalacja zimnej wody | Instakcja ciepłej wody | Instalacja co | Kotłownia | Kanalizacja sanitarna | Kanalizacja deszczowa | Urządzenia służ. gosp. odpadami | Przewody spalinowe | Przewody dymowe | Przewody wentylacji grawit. | Instalacja wentylacji mech. | Instalacja gazowa | Instalacja elektryczna | Instalacja odgromowa | Inne |  | art. 62 ust. 1 pkt 1)a) b)- protokół sprawdzenie stanu technicznego … | art. 62 ust. 1. pkt 1)c) - protokół kontroli instalacji gazowych | art. 62 ust. 1 pkt 1)c) - protokół kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) | art. 62 ust. 1 pkt 2) - protokół sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia | art. 62 ust. 1 pkt 2) - protokół badania instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów | art. 62 ust.1 pkt 2) - protokół stanu sprawności technicznej instalacji piorunochronowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochorony od porażeń, opornosci izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów | urządzenia chłodnicze
[35 empty] | protokół oceny efektywności energetycznej zastosowanych urzadzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji, o mocy nominalnej większej niż 12 kW | protokół sprawdzenie stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych - dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy ponad 100 kW | protokół sprawdzenie stanu technicznegosystemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych - dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW
[29 empty] | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
1 | 1 |  | Tuczarnia | 102/2 | Góra | 3 Góra PAN, gm. Wieliszew |  |  | 423 |  |  |  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |  | 11.07.2011 | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | 13
2 | 2 |  | Tuczarnia trzody chlewnej | 102/2 | Góra | 3 Góra PAN, gm. Wieliszew |  |  | 703.5 |  |  |  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |  | 11.07.2011 | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
3 | 3 |  | Wychowalnia prosiąt | 102/2 | Góra | 3 Góra PAN, gm. Wieliszew |  |  | 153 |  |  |  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |  | 11.07.2011 | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
4 | 4 |  | Wychowalnia prosiąt | 102/2 | Góra | 3 Góra PAN, gm. Wieliszew |  |  | 153 |  |  |  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |  | 11.07.2011 | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
5 | 5 |  | Wychowalnia prosiąt | 102/2 | Góra | 3 Góra PAN, gm. Wieliszew |  |  | 153 |  |  |  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |  | 11.07.2011 | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
6 | 6 |  | Paszarnia cieląt | 102/2 | Góra | 3 Góra PAN, gm. Wieliszew |  |  | 323.4 |  |  |  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |  | 11.07.2011 | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
7 | 7 |  | Izolatka macior | 102/2 | Góra | 3 Góra PAN, gm. Wieliszew |  |  | 287.7 |  |  |  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |  | 11.07.2011 | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
8 | 8 |  | Tuczarnia | 102/2 | Góra | 3 Góra PAN, gm. Wieliszew |  |  | 423 |  |  |  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |  | 11.07.2011 | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
9 | 9 | Tuczarnia nr 5 | Hala wychowu prosiąt | 102/2 | Góra | 3 Góra PAN, gm. Wieliszew |  |  | 423 |  |  |  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |  | 11.07.2011 | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
10 | 29 |  | stodoła owczarni-wiata | 104/6 | Góra | 3 Góra PAN, gm. Wieliszew |  |  | 549 |  |  |  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |  | 11.07.2011 | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
11 | 30 |  | budynek tryków | 104/6 | Góra | 3 Góra PAN, gm. Wieliszew |  |  | 328 |  |  |  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK |  | 11.07.2011 | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
12 | 31 |  | owczarnia z łącznikiem | 104/6 | Góra | 3 Góra PAN, gm. Wieliszew |  |  | 760 |  |  |  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK |  | 11.07.2011 | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
13 | 32 |  | budynek owczarni | 104/6 | Góra | 3 Góra PAN, gm. Wieliszew |  |  | 341 |  |  |  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK |  | 11.07.2011 | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
[37 empty] | RAZEM | 13
Note on E16: Ryszard Soszyński: poprzednio działka nr 104
Note on E17: Ryszard Soszyński: poprzednio działka nr 104
Note on E18: Ryszard Soszyński: poprzednio działka ne 104
Note on E19: Ryszard Soszyński: poprzednio działka nr 104

## PAN_JABLONNA_2018
UŻYTKOWNIK: PAN JABŁONNA KARTA PRZEGLĄDÓW ROCZNYCH I PIĘCIOLETNICH
Lp. | Nr porządkowy bazy | Nazwa wg książki obiektu | Budynek / lokal / budowla - nazwa/ nr ewidencyjny budynku | Nr działki | Miejscowość | Adres | Charakterystyka obiektu |  |  |  |  | Rok budowy | Instalacje 2017 rok | [14 empty] | Data założenia Książki Obiektu dd/mm/rrrr | PRZEGLĄDY ROCZNE |  |  | PRZEGLĄDY 5 LETNIE |  |  |  | PIECE Przegląd okresowy dwulertni | PIECE Przegląd okresowy czteroletni | UWAGI
[7 empty] | pc - powierzchnia całkowita [m2] | pu - powierzchnia użytkowa [m2] | pz - powierzchnia zabudowy [m2] | k - kubatura [m3] | pd - powierzchnia dachu [m2] |  | Instalacja zimnej wody | Instakcja ciepłej wody | Instalacja co | Kotłownia | Kanalizacja sanitarna | Kanalizacja deszczowa | Urządzenia służ. gosp. odpadami | Przewody spalinowe | Przewody dymowe | Przewody wentylacji grawit. | Instalacja wentylacji mech. | Instalacja gazowa | Instalacja elektryczna | Instalacja odgromowa | Inne |  | art. 62 ust. 1 pkt 1)a) b)- protokół sprawdzenie stanu technicznego … | art. 62 ust. 1. pkt 1)c) - protokół kontroli instalacji gazowych | art. 62 ust. 1 pkt 1)c) - protokół kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) | art. 62 ust. 1 pkt 2) - protokół sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia | art. 62 ust. 1 pkt 2) - protokół badania instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów | art. 62 ust.1 pkt 2) - protokół stanu sprawności technicznej instalacji piorunochronowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochorony od porażeń, opornosci izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów | urządzenia chłodnicze
[35 empty] | protokół oceny efektywności energetycznej zastosowanych urzadzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji, o mocy nominalnej większej niż 12 kW | protokół sprawdzenie stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych - dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy ponad 100 kW | protokół sprawdzenie stanu technicznegosystemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych - dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW
[29 empty] | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
1 | 1 |  | stajnia przebudowana na biuro i mieszkania | 12/10 | Jabłonna | Instytucka 1 |  | 240 | 295 | 1550 |  | nieznany | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |  | 2010-03-01 | TAK | NIE | TAK | NIE | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | 21
2 | 2 |  | prześwit bramowy | 12/10 | Jabłonna | Instytucka 1 |  | 28 | 28 | 172 |  | nieznany | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |  | 2010-03-01 | TAK | NIE | NIE | NIE | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE
3 | 3 |  | segment skrajny warsztatów | 12/10 | Jabłonna | Instytucka 1 |  | 273.7 | 312.7 | 2033 |  | nieznany | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |  | 2010-03-01 | TAK | NIE | TAK | NIE | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE
4 | 4 |  | segment garaży | 12/10 | Jabłonna | Instytucka 1 |  | 218.5 | 247.8 | 1611 |  | nieznany | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |  | 2010-03-01 | TAK | NIE | TAK | NIE | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE
5 | 5 |  | segment stodoły | 12/10 | Jabłonna | Instytucka 1 |  | 302.3 | 348.7 | 2158 |  | nieznany | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |  | 2010-03-01 | TAK | NIE | NIE | NIE | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE
6 | 6 |  | magazyn podręczny sprętu rolniczego | 12/10 | Jabłonna | Instytucka 1 |  | 30 | 30 | 66 |  | nieznany | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |  | 2010-03-01 | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
7 | 7 |  | budynek chlewni | 12/10 | Jabłonna | Instytucka 1 |  | 252 | 355.52 | 1849 |  | nieznany | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |  | 2010-03-01 | TAK | NIE | NIE | NIE | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE
8 | 8 |  | obora | 12/10 | Jabłonna | Instytucka 1 |  | 596 | 785 | 3952 |  | nieznany | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |  | 2010-03-01 | TAK | NIE | TAK | NIE | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE
9 | 9 |  | stajnia | 12/10 | Jabłonna | Instytucka 1 |  | 327 | 217 | 1378 |  | nieznany | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |  | 2010-03-01 | TAK | NIE | TAK | NIE | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE
10 | 10 |  | magazyn zbożowy | 12/10 | Jabłonna | Instytucka 1 |  | 1043 | 366.12 | 3260 |  | nieznany | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |  | 2010-03-01 | TAK | NIE | NIE | NIE | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE
11 | 11 |  | magazyn nawozow sztucznych | 12/10 | Jabłonna | Instytucka 1 |  | 90 | 138.2 | 486 |  | nieznany | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |  | 2010-03-01 | TAK | NIE | NIE | NIE | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE
12 | 12 |  | magazyn na ciągniki | 12/10 | Jabłonna | Instytucka 1 |  | 70.2 | 81.22 | 284.3 |  | nieznany | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |  | 2010-03-01 | TAK | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE
13 | 13 |  | wiata osłonieta na maszyny | 12/10 | Jabłonna | Instytucka 1 |  | 56.7 | 65 | 231 |  | nieznany | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |  | 2010-03-01 | TAK | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE
14 | 14 |  | wiata na maszyny i narzędzia | 12/10 | Jabłonna | Instytucka 1 |  | 153 | 153 | 536 |  | nieznany | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |  | 2010-03-01 | TAK | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE
15 | 15 |  | komórka murowana przy stacji paliw | 12/10 | Jabłonna | Instytucka 1 |  | 7.8 | 10.84 | 28.84 |  | nieznany | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |  | 2010-03-01 | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
16 | 16 |  | budynek gospodarczy-waga | 12/10 | Jabłonna | Instytucka 1 |  | 13.28 | 17.17 | 60 |  | nieznany | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |  | 2010-03-01 | TAK | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE
17 | 17 |  | wiata na sprzęt | 12/10 | Jabłonna | Instytucka 1 |  | 471 | 471 | 1692 |  | nieznany | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |  | 2010-03-01 | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
18 | 18 |  | budynek agragatów prądotwórczych | 12/10 | Jabłonna | Instytucka 1 |  | 27 | 31.35 | 110 |  | nieznany | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |  | 2010-03-01 | TAK | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE
19 | 19 |  | garaże | 12/10 | Jabłonna | Instytucka 1 | [5 empty] | nieznany | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |  | 01/12/2015 | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
20 | 20 |  | obiekt usługowy (były sklep GS) | 8/2 | Jabłonna | Modlińska 107A | [5 empty] | 1960 | TAK | TAK | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE | TAK |  | TAK | NIE | NIE | TAK | NIE |  | 2000 rok | TAK | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
21 | 21 |  | budynek gospodarczy | 8/47 | Jabłonna | Instytucka 2 |  |  | 60 |  |  | nieznany | [15 empty] | brak | TAK | NIE | TAK | TAK | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE
[37 empty] | RAZEM | 21

## PAN_Dworkowa
UŻYTKOWNIK: PAN MUZEUM ZIEMI KARTA PRZEGLĄDÓW ROCZNYCH I PIĘCIOLETNICH
PAN MUZEUM ZIEMI
Lp. | Nr porządkowy bazy | Nazwa wg książki obiektu | Budynek / lokal / budowla - nazwa/ nr ewidencyjny budynku | Nr działki | Miejscowość | Adres | Charakterystyka obiektu |  |  |  |  | Rok budowy | Instalacje | [19 empty] | Data założenia Książki Obiektu dd/mm/rrrr | PRZEGLĄDY ROCZNE |  |  | PRZEGLĄDY 5 LETNIE |  |  |  | PIECE Przegląd okresowy dwulertni | PIECE Przegląd okresowy czteroletni | UWAGI
[7 empty] | pc - powierzchnia całkowita [m2] | pu - powierzchnia użytkowa [m2] | pz - powierzchnia zabudowy [m2] | k - kubatura [m3] | pd - powierzchnia dachu [m2] |  | Instalacja zimnej wody | Instakcja ciepłej wody | Instalacja co | Kotłownia | Węzeł ciepłowniczy | Kanalizacja sanitarna | Kanalizacja deszczowa | Urządzenia służ. gosp. odpadami | Przewody spalinowe | Przewody dymowe | Przewody wentylacji grawit. | Instalacja wentylacji mech. | Instalacja gazowa | Instalacja elektryczna | Instalacja odgromowa | Inne -hydrant p.poż wewnętrzny | Inne - teleinformatyczna | Inne - monitoringu p.poż | Inne - alarmu włamania | Inne - TV dozoru |  | art. 62 ust. 1 pkt 1)a) b)- protokół sprawdzenie stanu technicznego … | art. 62 ust. 1. pkt 1)c) - protokół kontroli instalacji gazowych | art. 62 ust. 1 pkt 1)c) - protokół kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) | art. 62 ust. 1 pkt 2) - protokół sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia | art. 62 ust. 1 pkt 2) - protokół badania instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów | art. 62 ust.1 pkt 2) - protokół stanu sprawności technicznej instalacji piorunochronowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochorony od porażeń, opornosci izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów | urządzenia chłodnicze
[40 empty] | protokół oceny efektywności energetycznej zastosowanych urzadzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji, o mocy nominalnej większej niż 12 kW | protokół sprawdzenie stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych - dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy ponad 100 kW | protokół sprawdzenie stanu technicznegosystemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych - dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW
[34 empty] | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
1 | 1 |  |  | 17/1 | Warszawa | Dworkowa 3 | 1468.2 | 1120 | 377 | 6103 |  | 1940 | [30 empty] | 1
[42 empty] | RAZEM | 1